Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Думы

Артемовского городского округа

от №

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**имущества, предлагаемого к передаче из собственности Артемовского городского округа**

**в собственность Приморского края**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **имущества** | **Характеристики** | **Количество, шт** | **Балансовая**  **cтоимость,**  **руб.** | **Остаточная**  **стоимость,**  **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Котельная «Общежитие»** | | | | | |
| 1 | Сооружение - тепловая сеть, назначение: сооружение коммунального хозяйства, по адресу: Приморский край, город Артем, 1 метр в северном направлении от северо-восточного угла жилого дома по улице 1-й Рабочей, 83/2,  кадастровый номер 25:27:070202:3354 | Протяженность - 7 метров | 1 | 1846217,38 | 549796,76 |
| **Котельная «Амурская»** | | | | | |
| 2 | Здание – котельная (лит. А, А1) по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 88 метрах по направлению на север от северного угла здания детского сада № 9 по ул. Полевой, 19, кадастровый номер 25:27:000000:4369 | Общая площадь – 413,6 кв. метров | 1 | 1315863,13 | 6859,49 |
| 3 | Сооружение – теплотрасса от котельной по ул. Полевой, 20/1, ул. Полевой, Донбасской, Лесной, Днепровской, назначение: теплотрасса, по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 88 метрах по направлению на север от северного угла здания детского сада № 9 по ул. Полевой, | Протяженность – 4374,5 метра | 1 | 3565476,33 | 88803,97 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | кадастровый номер 25:27:000000:4376 |  |  |  |  |
| 4 | Сооружение – сети теплоснабжения группа многоквартирных домов в районе ул. Полевой, 10 в  г. Артеме, назначение: сооружение коммунального хозяйства, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Полевая, 10, кадастровый номер 25:27:030103:5275 | Протяженность – 249 метров | 1 | 6048654,00 | 6048654,00 |
| 5 | Дымовая труба | Металлическая,  высота 30 метров, диаметр  1,2 метра | 1 | 26333,40 | 17906,71 |
| 6 | Горелка | РГМ-101 | 1 | 31700,00 | 0,00 |
| 7 | Люк канализационный |  | 1 | 770,00 | 221,61 |
| 8 | Люк канализационный |  | 1 | 770,00 | 221,61 |
| 9 | Котел 1УКВа-1,0-1,75Ж | Мощность 1,51 Гкал/ч | 5 | 550000,00 | 302500,00 |
| 10 | Насос сетевой 1-го контура Д 200/36 | 200 м³/ч, 37 кВт, 1500 об/мин | 2 | 170000,00 | 0,00 |
| 11 | Насос сетевой 2-го контура Д 315/50 | 315 м³/ч, 75 кВт, 3000 об/мин | 2 | 180000,00 | 0,00 |
| 12 | Насос подпиточный КМЛ 2-40/130 | 12,5 м³/ч, 1,5 кВт, 3000 об/мин | 2 | 15000,00 | 0,00 |
| 13 | Насос подпиточный К20-30 | 20 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | 1 | 13088,69 | 13088,69 |
| 14 | Насос разогрева мазута КМЛ 2-40/130 | 12,5 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | 2 | 15000,00 | 0,00 |
| 15 | Насос подогрева воды из бака запаса воды КМЛ-2-40/130 | 12,5 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | 2 | 15000,00 | 0,00 |
| 16 | Насос топливный НМШ-8-25-6,3/25 | 6,3 м³/ч, 3 кВт, 1500 об/мин | 2 | 42000,00 | 0,00 |
| 17 | Насос топливный НМШ-40-4/19,5-4 |  | 2 | 35000,00 | 0,00 |
| 18 | Насос топливный НМШ-2-40-1,6/16 | 1,6 м³/ч, 1,5 кВт,  1500 об/мин | 1 | 17000,00 | 0,00 |
| 19 | Форсунка (горелка) | РМГ-2 | 4 | 80000,00 | 44000,00 |
| 20 | Насос топливный на форсунках НМШФ0,8-25-0,63/25 | 0,63 м³/ч, 1,1 кВт, 1500 об/мин | 5 | 35000,00 | 0,00 |
| 21 | Вентилятор | Поддува форсунок ВР-300-45-2,5, 3 кВт, 2850 об/мин | 2 | 9000,00 | 4950,00 |
| 22 | Вентилятор поддува форсунок ВЦ-14-46-2,5 | 3200 м³/ч, 4 кВт, 2880 об/мин | 3 | 10000,00 | 5500,00 |
| 23 | Фильтр очистки мазута ФМ-25-30-40 |  | 2 | 4500,00 | 3000,00 |
| 24 | Электрический подогреватель мазута |  | 2 | 5600,00 | 560,00 |
| 25 | Пластинчатый водоводяной подогреватель | ALFA LAVAL | 3 | 65000,00 | 6500,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 26 | Мазутная емкость | Объем 50,65 куб. м | 2 | 60000,00 | 6000,00 |
| 27 | Мазутная емкость | Объем 9,9 куб. м | 1 | 15000,00 | 2000,00 |
| 28 | Емкость дизтоплива | Объем 3,2 куб. м | 1 | 8000,00 | 800,00 |
| 29 | Емкость запаса воды | Объем 25 куб. м | 2 | 22000,00 | 2200,00 |
| 30 | Электрощит | Вводной (ВРУ) ВРУМ-2-13-20 | 1 | 9000,00 | 900,00 |
| 31 | Котел | УКВа-2,5 | 1 | 935383,00 | 935383,00 |
| 32 | Тепловой счетчик | Марка ВКТ-5 | 1 | 33640,00 | 33640,00 |
| 33 | Дымосос | ДН-10 х 1000 левого вращения с электрическим двигателем 11/1000 | 2 | 264500,00 | 0,00 |
|  | **Котельная «Металлобаза»** | | | | |
| 34 | Сооружение - тепловая сеть, назначение: сооружения коммунального хозяйства, по адресу: г. Артем, 7 метров в северном направлении от северо-западного угла жилого дома по ул. Саперной, 10, кадастровый номер 25:27:070201:986 | Протяженность - 789 метров | 1 | 604871,00 | 0,00 |
|  | **Котельная «Подгородненка»** | | | | |
| 35 | Здание – котельная (лит. А), по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 45 метрах по направлению на северо-запад от северного угла здания по ул. Есенина, 33,  кадастровый номер 25:27:070203:3327 | Общая площадь – 191,2 кв. метров | 1 | 3662270,38 | 1942959,18 |
| 36 | Сооружение - теплотрасса по ул. Успенского, Власенко, Каманина, Пугач, Чуковского, Есенина, назначение: теплотрасса, по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 45 метрах по направлению на северо-запад от северного угла здания по ул. Есенина, 33,  кадастровый номер 25:27:070203:3412 | Протяженность - 1979,2 метра | 1 | 201896,58 | 95458,82 |
| 37 | Дымовая труба | Металлическая, диаметр  0,6 метра, высота 32 метра | 1 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 38 | Котел стальной водогрейный с ручной загрузкой топлива | Марка КВр-0,8-95, с вентилятором поддува ВР 280-46, приборы КИПиА - 1 комплексный, клапан предохранительный Ду 50 мм, 0,69 Гкал/ч | 2 | 469786,29 | 399318,38 |
| 39 | Котел | УВКр-1,0, Q=0,86 Гкал/ч | 1 | 538983,00 | 538983,00 |
| 40 | Насос | Сетевой К 45/55, 45 м3/ч, 15 кВт, 3000 об/мин | 1 | 7200,00 | 0,00 |
| 41 | Насос | Сетевой КМ 45/55, 45 м3/ч,  15 кВт, 3000 об/мин | 1 | 8400,00 | 0,00 |
| 42 | Насос | Подпиточный К-20/30, 20 м3/ч, 3000 об/мин | 1 | 6200,00 | 0,00 |
| 43 | Электрощит | Вводной ЩС-0,4 кВ. | 1 | 1500,00 | 0,00 |
| 44 | Электрощит | Распределительный ЩО-0,4 кВ | 1 | 1500,00 | 0,00 |
| 45 | Дымосос | ДН-8, 7000 м3/ч, 11 кВт | 1 | 78000,00 | 67113,96 |
| 46 | Дымосос | ДН-6,3 правый, 5100 м3/ч, 7,5 кВт | 1 | 43470,00 | 43470,00 |
| 47 | Вентилятор | Поддува ВР 280-46, 2000 м3/ч,  1,5 кВт, 3000 об/мин | 1 | 9186,00 | 7808,04 |
| 48 | Бак запаса холодной воды | Объем 5,5 куб. метров | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Емкость мазута | Объем 28,62 куб. метров | 1 | 38000,00 | 0,00 |
|  | **Котельная «Сахалинская»** | | | | |
| 50 | Сооружение – тепловая сеть, по адресу: Приморский край, г. Артем, 10 метров в юго-западном направлении от юго-западного угла жилого дома по ул. Сахалинской, 52/1,  кадастровый номер 25:27:070202:3352 | Протяженность - 43 метра | 1 | 21317,43 | 0,00 |
|  | **Котельная «Силинский»** | | | | |
| 51 | Здание – котельная «Силинский» (лит. А), по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Олений, 57 метров в юго-восточном направлении от юго-восточного угла жилого дома по ул. Зоологической, 12, кадастровый номер 25:27:110101:1101 | Общая площадь – 396,8 кв. метров | 1 | 1278412,80 | 789080,10 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 52 | Сооружение – тепловая сеть, назначение: сооружения коммунального хозяйства, по адресу: Приморский край,  г. Артем, с. Олений, 100 метров в северо-западном направлении от северо-западного угла жилого дома по улице Зоологической, 12, кадастровый номер 25:27:110101:1077 | Протяженность - 1154 метра | 1 | 352110,97 | 74452,23 |
| 53 | Дымовая труба | Металлическая, диаметр  0,55 м, высота 22,5 м | 1 | 359440,20 | 353449,53 |
| 54 | Насос | Сетевой К 90/55, 100 м3/ч,  30 кВт, 3000 об/мин | 1 | 5833,10 | 0,00 |
| 55 | Емкость | Объем 22 куб. метров | 1 | 11249,55 | 0,00 |
| 56 | Котел | УВКр-1,5ПР | 2 | 2101694,92 | 2101694,92 |
| 57 | Тепловой счетчик | SKU-01-К1 | 1 | 30000,00 | 30000,00 |
| 58 | Насос | Сетевой К 90/35, 100 м3/ч,  18,5 кВт, 3000 об/мин | 1 | 5200,00 | 0,00 |
| 59 | Насос | Подпиточный К 45/30, 45 м3/ч, 7,5 кВт, 3000 об/мин | 1 | 6200,00 | 0,00 |
| 60 | Насос | Подпиточный К 20/30, 20 м3/ч,  4 кВт, 3000 об/мин | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Дымосос | ДН-8-1500, 10500 м3/ч, 15 кВт | 1 | 72830,00 | 65547,00 |
| 62 | Дымосос | ДН-8 левый, 10500 м3/ч, 15 кВт | 1 | 69451,53 | 69451,53 |
| 63 | Бак запаса холодной воды | Объем 50 куб. метров | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Электрощит | ЩС-0,4 кВ | 1 | 1500,00 | 0,00 |
| 65 | Электрощит | Распределительный ЩО - 0,4 кВ | 1 | 1500,00 | 0,00 |
|  | **Котельная «Уткинская»** | | | | |
| 66 | Сооружение - теплотрасса от котельной по ул. Уткинской, назначение: теплотрасса, по адресу: Приморский край,  г. Артем, примерно в 155 метрах по направлению на северо-запад от северо-западного угла жилого дома по  ул. Пугачева, 25, кадастровый номер 25:27:030103:4100 | Протяженность - 776 метров | 1 | 1235093,18 | 0,00 |
|  | **Котельная № 4** | | | | |
| 67 | Здание – котельная, расположенное по адресу: г. Артем, | Общая площадь – 136,6 кв. метров | 1 | 505397,36 | 37011,73 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | примерно в 66 метрах по направлению на северо-восток от северо-восточного угла здания по ул. Берзарина, 11,  кадастровый номер 25:27:070203:3342 |  |  |  |  |
| 68 | Сооружение - теплотрасса от котельной № 4 по  ул. Ангарской, 1-й Рабочей, Берзарина, назначение: теплотрасса, по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 66 метрах по направлению на северо-восток от северо-восточного угла здания по ул. Берзарина, 11,  кадастровый номер 25:27:070203:3341 | Протяженность – 765,1 метра | 1 | 508366,45 | 0,00 |
| 69 | Дымовая труба | Диаметр 0,3 метра, высота  22 метра | 1 | 15000,00 | 5700,00 |
| 70 | Насос | Топливный НМШ 5/25-4/2,5,  4 м3/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | 2 | 1418,58 | 0,00 |
| 71 | Котел | КВ-1,1 Q=1,0 Гкал/ч | 1 | 20165,00 | 0,00 |
| 72 | Котел | КВ Q=0,73 Гкал/ч | 1 | 110000,00 | 80483,56 |
| 73 | Насос | Сетевой К 90/55, 90 м3/ч, 37 кВт, 3000 об/мин | 2 | 38000,00 | 0,00 |
| 74 | Насос | Подпиточный К-20/30,  20 м3/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | 1 | 4800,00 | 0,00 |
| 75 | Горелочное устройство | ГМГ – 1,5 | 1 | 48800,00 | 39040,00 |
| 76 | Горелочное устройство | АР-200 | 2 | 47000,00 | 0,00 |
| 77 | Электрощит | Вводный ЩС-0,4 кВ | 1 | 1700,00 | 0,00 |
| 78 | Электрощит | Распределительный ЩО-0,4 кВ | 1 | 1500,00 | 0,00 |
| 79 | Бак запаса холодной воды | Объем 7,6 куб. метра | 1 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Котельная № 4/1** | | | | |
| 80 | Здание – котельная, по адресу: Приморский край,  г. Артем, ул. Ангарская, 9а, кадастровый номер 25:27:000000:2986 | Общая площадь – 126,5 кв. метров | 1 | 1378151,04 | 358642,37 |
| 81 | Сооружение – тепловая сеть, назначение: сооружения коммунального хозяйства, по адресу: Приморский край,  г. Артем, 4 метра в западном направлении от юго-западного угла жилого дома по ул. Ангарской, 3/2,  кадастровый номер 25:27:070203:3238 | Протяженность - 563 метра | 1 | 500770,00 | 1445,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 82 | Дымовая труба | Металлическая, диаметр 0,6 м, высота 26 м | 1 | 14334,84 | 3096,74 |
| 83 | Емкость запаса воды | БЗХВ, объем 4,6 м3 | 1 | 8709,74 | 637,70 |
| 84 | Котел | КВ-2 Q=1,35 Гкал/ч | 1 | 48000,00 | 5760,00 |
| 85 | Котел | УКВа-2,5 | 1 | 1025924,00 | 1025924,00 |
| 86 | Насос топливный НМШ 2/40-1,6/16 | 1,6 м3/ч, 2,2 кВт, 1500 об/мин | 1 | 7500,00 | 0,00 |
| 87 | Фильтр | Мазутный | 1 | 1919,70 | 163,70 |
| 88 | Насос | Сетевой К 90/85, 90 м3/ч,  45 кВт, 3000 об/мин | 1 | 31000,00 | 0,00 |
| 89 | Насос | Сетевой К 90/55, 90 м3/ч,  30 кВт, 3000 об/мин | 1 | 24000,00 | 0,00 |
| 90 | Насос | Топливный НМШ-5-25-4/25,  4 м3/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | 1 | 12500,00 | 0,00 |
| 91 | Насос | Подпиточный К20/30, 20 м3/ч,  5,5 кВт, 3000 об/мин | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Электрощит | Вводной ШС-0,4 кВ | 1 | 1200,00 | 0,00 |
| 93 | Емкость мазута | Объем 27,72 куб. метров | 1 | 37000,00 | 0,00 |
|  | **Котельная СШ № 6** | | | | |
| 94 | Сооружение – теплотрасса к МБОУ СОШ № 6, назначение: теплотрасса к МБОУ СОШ № 6, по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 32 метрах по направлению на запад от юго-западного угла жилого дома по ул. Серова, 16,  кадастровый номер 25:27:000000:5258 | Протяженность - 97 метров | 1 | 41000,00 | 30476,67 |
|  | **Котельная СШ № 22** | | | | |
| 95 | Здание – котельная по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, примерно в 75 метрах по направлению на северо-запад от северо-западного угла жилого дома по пер. Русскому, 7, кадастровый номер 25:27:080001:4598 | Общая площадь - 137 кв. метров | 1 | 181104,67 | 57692,78 |
| 96 | Теплотрасса от котельной «СШ № 22», назначение: теплотрасса, по адресу: Приморский край, г. Артем,  с. Кневичи, примерно в 75 метрах по направлению на | Протяженность -1385,6 метра | 1 | 48968,40 | 10145,09 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | северо-запад от северо-западного угла жилого дома по пер. Русскому, 7, кадастровый номер 25:27:080001:4282 |  |  |  |  |
| 97 | Дымовая труба | Металлическая, диаметр  0,53 метра, высота 22 метра | 2 | 10000,00 | 0,00 |
| 98 | Котел | КВ, Q=0,31 Гкал/ч | 1 | 15000,00 | 6000,00 |
| 99 | Котел | УВКр-0,8 РБ | 1 | 432244,00 | 432244,00 |
| 100 | Котел | УВКа-1,0, Q=0,86 Гкал/ч | 1 | 120000,00 | 90000,00 |
| 101 | Насос | Сетевой К 45/55, 45 м3/ч, 15 кВт, 3000 об/мин | 2 | 13000,00 | 0,00 |
| 102 | Насос | Подпиточный К 20/30,  20 м3/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | 1 | 4200,00 | 0,00 |
| 103 | Насос | Подпиточный К 8/18, 8 м3/ч,  2,2 кВт, 3000 об/мин | 1 | 3600,00 | 0,00 |
| 104 | Вентилятор | Поддува ВР-46-280,  3500 м3/ч, 3 кВт, 3000 об/мин | 2 | 18372,00 | 16534,80 |
| 105 | Дымосос | ДН-8 (правый), 7000 м3/ч,  11 кВт | 1 | 78000,00 | 70200,00 |
| 106 | Вводный электрический рубильник |  | 1 | 600,00 | 0,00 |
| 107 | Бак запаса холодной воды | Объем 5,6 куб. метров | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Электрощит | Силовой ЩС - 0,4 кВ | 1 | 1200,00 | 0,00 |
|  | **Котельная СШ № 35** | | | | |
| 109 | Здание – котельная (лит. А), по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 33 метрах по направлению на северо-запад от юго-западного угла здания МБОУ СОШ № 35 по ул. Ремзаводской, 5, кадастровый номер 25:27:070203:3396 | Общая площадь - 92,9 кв. метров | 1 | 1606031,70 | 499851,66 |
| 110 | Сооружение – теплотрасса к школе № 35, назначение: теплотрасса к школе № 35, по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 33 метрах по направлению на северо-запад от юго-западного угла здания МБОУ СОШ № 35 по ул. Ремзаводской, 5, кадастровый номер 25:27:070203:3269 | Протяженность - 130,5 метра | 1 | 124794,08 | 58653,26 |
| 111 | Тепловая сеть, расположенная по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 1-я Рабочая, 74 | Протяженность - 84 метра | 1 | 78873,83 | 20300,45 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 112 | Дымовая труба | Металлическая, диаметр  0,53 метра, высота 22 метра | 1 | 464295,56 | 456557,30 |
| 113 | Насос | Подпиточный К 8/18, 8 м3/ч,  2,2 кВт, 3000 об/мин | 1 | 2357,50 | 0,00 |
| 114 | Насос | Топливный НМШ 2/40-1,6/16,  1,6 м3/ч, 2,2 кВт, 1500 об/мин | 1 | 7500,00 | 0,00 |
| 115 | Емкость запаса воды | Объем 8 куб. метров | 1 | 12300,00 | 6264,62 |
| 116 | Котел | УВКр-08 ПР | 1 | 731596,00 | 731596,00 |
| 117 | Насос | Сетевой К 45/30, 45 м3/ч,  7,5 кВт, 3000 об/мин | 1 | 12000,00 | 0,00 |
| 118 | Электрощит | Вводной ЩС-0,4 кВ | 1 | 2500,00 | 0,00 |
| 119 | Емкость мазута | Объем 12,98 куб. метров | 1 | 18000,00 | 0,00 |
|  | **Котельная «Баумана»** | | | | |
| 120 | Сооружение – тепловая сеть, назначение: сооружения коммунального хозяйства, по адресу: Приморский край,  г. Артем, 80 метров в северо-западном направлении от северо-западного угла жилого дома по ул. Баумана, 3а,  кадастровый номер 25:27:070202:3353 | Протяженность - 168 метров | 1 | 17000,00 | 0,00 |
|  | **Котельная «Авиационная»** | | | | |
| 121 | Здание – котельная (лит. А), по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, примерно в 98 метрах по направлению на восток от восточного угла 5-этажного жилого дома по ул. Авиационной, 8, кадастровый номер 25:27:000000:4641 | Общая площадь - 403,1 кв. метров | 1 | 17147,81 | 10118,02 |
| 122 | Сооружение – теплотрасса от котельной «Авиационная», назначение: теплотрасса, по адресу: Приморский край,  г. Артем, с. Кневичи, примерно в 98 метрах по направлению на восток от восточного угла 5-этажного жилого дома по ул. Авиационной, 8, кадастровый номер 25:27:000000:5468 | Протяженность - 1888,3 метра | 1 | 6228980,37 | 42815,46 |
| 123 | Дымовая труба | Металлическая, диаметр  0,82 метра, высота 32 метра | 1 | 731048,94 | 689622,83 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 124 | Теплосчетчик | Ультразвуковой,  2-канальный SKU-01-А1 | 2 | 79127,00 | 0,00 |
| 125 | Котел | КСВ-2,5 ЛЖ, Q=2,15 Гкал/ч | 1 | 100000,00 | 35000,00 |
| 126 | Котел | УВКа-2,5 в комплекте с горелочным устройством,  Q=2,15 Гкал/ч | 1 | 1004237,29 | 954025,43 |
| 127 | Котел | УВКа-2,5 в комплекте с горелочным устройством,  Q=2,15 Гкал/ч | 1 | 1283000,00 | 1218850,00 |
| 128 | Насос | Сетевой 1-го контура Д 200/36, 200 м3/ч, 30 кВт,  1500 об/мин | 2 | 98000,00 | 0,00 |
| 129 | Насос | Сетевой 2-го контура  Д 315/71, 315 м3/ч, 110 кВт,  3000 об/мин | 2 | 160000,00 | 0,00 |
| 130 | Насос | Подпиточный 1-го контура К 8/18, 8 м3/ч, 1,5 кВт,  3000 об/мин | 1 | 9400,00 | 0,00 |
| 131 | Насос | Подпиточный 2-го контура,  К 45/55 45 м3/ч, 15 кВт,  3000 об/мин | 2 | 14000,00 | 0,00 |
| 132 | Насос | Подпиточный 1-го контура К 20/30, 20 м3/ч, 4 кВт,  3000 об/мин | 1 | 14000,00 | 0,00 |
| 133 | Насос | Топливный НМШ-5-25-4/25,  4 м3/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | 1 | 7000,00 | 0,00 |
| 134 | Насос | Топливный НМШ-5-25-4/25,  4 м3/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | 1 | 23644,07 | 15762,71 |
| 135 | Вентилятор | Поддува ВР – 12-20-04 (к котлу КСВ-2,5 ЛЖ) | 1 | 33333,33 | 9999,89 |
| 136 | Дымосос | ДН-8, 10500 м3/ч, 15 кВт | 3 | 148883,33 | 141439,16 |
| 137 | Горелочное устройство | АДНД-2,9 (к котлу КСВ-2,5 ЛЖ) | 1 | 22000,00 | 0,00 |
| 138 | Подогреватель отопительный | ALFA LAVAL | 2 | 120000,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | пластинчатый водоводяной |  |  |  |
| 139 | Емкость для мазута | Объем 55,55 куб. метров | 2 | 70000,00 | 0,00 |
| 140 | Емкость запаса воды | Объем 50 куб. метров | 1 | 30000,00 | 18889,01 |
| 141 | Подогреватель мазута | Электрический | 3 | 50000,00 | 0,00 |
| 142 | Подогреватель мазута | Водяной | 1 | 10000,00 | 0,00 |
| 143 | Электрощит | Вводной ЩО-070-1-34 | 2 | 6000,00 | 0,00 |
| 144 | Электрощит | Секционный ЩО-070-1-70 | 1 | 10000,00 | 0,00 |
| 145 | Электрощит | Распределительный ЩО-070-1-70 | 4 | 6000,00 | 0,00 |
|  | **Котельная «Молодежная»** | | | | |
| 146 | Сооружение – теплотрасса по ул. Достоевского, Мелиоративной, Левицкого, назначение: теплотрасса, по адресу: Приморский край, г. Артем, примерно в 66 метрах по направлению на северо-запад от южного угла дома по ул. Левицкого, 2, кадастровый номер 25:27:000000:4730 | Протяженность -1978,7 метра | 1 | 2475898,00 | 311644,56 |
|  | **Котельная «Угловое»** | | | | |
| 147 | Здание – котельная (лит. А), по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Сахалинская, 9, кадастровый номер 25:27:070202:3388 | Общая площадь - 143,8 кв. метров | 1 | 2014000,00 | 625624,36 |
| 148 | Сооружение – теплотрасса от котельной «Угловая», назначение: теплотрасса от котельной «Угловая», по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Сахалинская, 9,  кадастровый номер 25:27:070202:3427 | Протяженность - 1820,5 метра | 1 | 1846217,38 | 623645,45 |
| 149 | Дымовая труба | Металлическая, диаметр  0,9 метра, высота 30 метров | 1 | 127000,00 | 66040,00 |
| 150 | Котел | КВ-2 Q=1,46 Гкал/ч | 1 | 161284,00 | 68545,70 |
| 151 | Котел | Водогрейный котел змеевиковый, марка КВ3а-2,33, Q= 2,0 Гкал/ч | 1 | 518898,31 | 441063,56 |
| 152 | Котел | Водогрейный котел змеевиковый, марка КВ3а-2,33, Q= 2,0 Гкал/ч | 1 | 518898,31 | 441063,56 |
| 153 | Насос | Сетевой Д-320/50 320 м3/ч,  75 кВт, 1500 об/мин | 2 | 24000,00 | 0,00 |
| 154 | Насос | Подпиточный К-20/30,  20 м3/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | 2 | 24000,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 155 | Насос | Топливный НМШ-5/25-4/25 –  4 м3/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | 1 | 23644,07 | 7881,36 |
| 156 | Насос | Топливный НМШ-5/25-4/25 –  4 м3/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | 1 | 17000,00 | 5666,67 |
| 157 | Бак запаса воды ТЦ 25 | Объем 24 куб. метров | 1 | 29850,00 | 17134,68 |
| 158 | Емкость для мазута | ТЦ 63, объем 63,9 куб. метров | 2 | 117840,00 | 0,00 |
| 159 | Емкость под дизельное топливо | Объем 1,2 куб. метров | 1 | 918,00 | 0,00 |
| 160 | Подогреватель мазута | Электрический | 2 | 56660,00 | 0,00 |
| 161 | Форсунка | АР-200 к котлу КВ | 2 | 100000,00 | 39999,84 |
| 162 | Вентилятор | Поддува ВР 280-46, 1,5 кВт,  3000 об/мин, к котлу КВЗа-2,33 | 3 | 27480,00 | 23358,00 |
| 163 | Дымосос | ДН-11,2, 28000 м3/ч, 45 кВт | 2 | 204540,00 | 184086,00 |
| 164 | Горелочное устройство | ГМГ-1,5, к котлу КВЗа-2,33 | 1 | 48800,00 | 34159,96 |
| 165 | Горелочное устройство | ГМГ-2,0, к котлу КВЗа-2,33 | 1 | 48800,00 | 34159,96 |
| 166 | Электрощит | Вводной ЩО-70-1-34 | 1 | 7000,00 | 0,00 |
| 167 | Электрощит | Распределительный ЩО-70-3-0,5 | 2 | 7200,00 | 0,00 |
| 168 | Контейнер | 20 тонн | 1 | 1800,00 | 0,00 |
| 169 | Тепловой счетчик | Марка SKU-01-U3 | 1 | 93234,05 | 93234,05 |
|  | **Котельная «ПМК-57»** | | | | |
| 170 | Сооружение – теплотрасса по ул. Виноградной, назначение: теплотрасса, по адресу: г. Артем, примерно в 66 метрах по направлению на северо-восток от юго-восточного угла части жилого дома по ул. Виноградной, 3б, кадастровый номер 25:27:000000:5253 | Протяженность - 286,6 метра | 1 | 43998,32 | 0,00 |
|  | **Административно-хозяйственные здания** | | | | |
| 171 | Здание - диспетчерская, кадастровый номер 25:27:000000:702, расположенное по адресу: г. Артем,  ул. Кирова, 7а | Общая площадь - 35,3 кв. метров | 1 | 18360,55 | 9850,37 |
| 172 | Производственное здание (здание конторы), кадастровый номер 25:27:000000:703, расположенное по адресу:  г. Артем, ул. Кирова, 7а | Общая площадь - 917,9 кв. метров | 1 | 147642,90 | 117372,40 |
| 173 | Здание – гараж, кадастровый номер 25:27:030105:5707, расположенное по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 7а | Общая площадь - 159,8 кв. метров | 1 | 418212,36 | 158600,18 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 174 | Здание - склад, кадастровый номер 25:27:030105:5652, расположенное по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 7а | Общая площадь - 17,7 кв. метров | 1 | 79300,17 | 0,00 |
| 175 | Здание – мастерские, кадастровый номер 25:27:030105:5709, расположенное по адресу: г. Артем,  ул. Кирова, 7а | Общая площадь - 253,6 кв. метров | 1 | 1142701,84 | 239141,37 |
|  | **Прочее имущество** | | | | |
| 176 | Склад | Металлический | 1 | 2436,19 | 0,00 |
| 177 | Емкость запаса воды | Объем 3,3 куб. метров | 1 | 1500,00 | 0,00 |
| 178 | Точило электрическое |  | 1 | 684,55 | 0,00 |
| 179 | Станок токарный |  | 1 | 16480,01 | 0,00 |
| 180 | Станок токарный |  | 1 | 16480,01 | 0,00 |
| 181 | Трубогибочный станок |  | 1 | 948,90 | 0,00 |
| 182 | Точило электрическое |  | 1 | 684,55 | 0,00 |
|  | **Транспорт** | | | | |
| 183 | КАВЗ-3976 Х 208 КО | Наименование (тип ТС): автобус (автобус (вагон)) для подвоза рабочей смены,  тип двигателя: бензин | 1 | 34 239,50 | 0,00 |
| 184 | ГАЗ 53 О193 КО | Наименование (тип ТС): грузовой (цистерна), вакуум,  тип двигателя: бензин | 1 | 56550,00 | 0,00 |
| **185** | **ИТОГО** |  |  | **55 856 271,42** | **25 375 488,50** |